| ZAŁĄCZNIK NR 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO |  |  |  |
| Część I. Sprzęt do fizykoterapii |  |  |  |
| Lp | Nazwa | takie jak, lub równoważnene | sztuk |
| 1 | Inhalator | Tajfun MU-1, Thomex | 2 |
| 2 | Aquawibron | /obieg zamknięty/ | 2 |
| 3 | Diatermia mikrofalowa | SW 300 | 2 |
| 4 | Diatermia krótkofalowa | SW 500 | 1 |
| 5 | Lampa Sollux | LS-1 | 3 |
| 6 | Aparat do elektroterapii | MADYN stim. tens D61 | 6 |
| 7 | Aparat do ultradźwięków | Sonikator 740 | 3 |
| 8 | Wanna do masażu kończyn górnych | 1114T | 1 |
| 9 | Wanna do masażu kończyn dolnych | 1115T | 1 |
| 10 | Laser | CTL-1106 MX - 750 | 1 |
| 11 | Skaner do lasera | CTL-2386 | 1 |
| 12 | Okulary ochronne |  | 6 |
| 13 | Magnetoterapia zestaw | M III + 2xCM600+2xLM03+D56ABL | 1 |
| Część II. Sprzęt do kinezyterapii |  |  |  |
| 1 | Stół do masażu | OPAL | 3 |
| 2 | Osprzet do UGULA | OGU-1 | 5 |
| 3 | Stół rehabilitacyjny | SRK-RE/01 | 5 |
| 4 | Rower treningowy | KETTLER | 2 |
| 5 | Przyrząd do ćwiczeń samowspomaganych |  | 3 |
| 6 | Tablica do ćwiczeń manualnych |  | 3 |
| 7 | Materac korekcyjny | 200x120x5 | 10 |