# Tarnobrzeg      14.12.2009 r TID.III.341-3/1/2009

Wg rozdzielnika

Dotyczy : wyjaśnień do SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne: „ Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzega – III etap

W związku z zapytaniami  zgłoszonymi przez jednego z uczestników  przetargu na zadanie inwestycyjne pn : „Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzega- III etap”. pismo  uczestnika z dnia 2009.12.11.  wyjaśnia się w co następuje  :

Treść zapytania

- Prosimy o podanie rozmieszczenia dla latarni kutych zewnętrznych ( przedmiar instalacje elektryczne  etap II – oprawy zestawienie materiałowe poz.3 ) Brak tych danych w opisach techn. Instalacji elektrycznej i opisie arch .

- Prosimy o podanie typu i rodzaju latarni kutych zewn. ( wiszące , stojące na słupie ?) oraz informację czy w zakresie jest również doprowadzenie zasilania . Brak tych danych w opisach techn. Instalacji elektrycznej i w opisie architektury.

Odpowiedź Ad 1 i 2 : zgodnie z treścią odpowiedzi udzielonej na pyt. 3. – wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.12.2009 – „ należy wyłączyć z przedmiaru poz.1.1.15- Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem , oprawy zwykłe przykręcane końcowe – p.a. latarnia zewn. kuta- 8 szt.

3 . W opisie architektury istnieje zapis o sterowaniu oświetleniem Sali Wielkiej: „ Przewiduje się również sterowane podświetlenie fasety sufitowej „ str.28. Czy ten element należy do zakresu dostawy jeśli tak to prosimy o podanie typu i rodzaju oraz zmianę Przedmiaru , ponieważ element ten nie został ujęty w przedmiarze.

Odpowiedź Ad 3 : W wycenie zamówienia nie ujmować sterowanego podświetlenia fasety sufitowej.

Otrzymują :

1 x BIP- strona internetowa

1 x Wykonawca

1 x a/a